## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | REPOSICIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  |  |  | 0
PRELIMINARES
| 1.1 |  |  | Localización, Trazado y replanteo de tuberia. | m | 2851.9 |  | 0
EXCAVACIONES
| 1.2 |  |  | Excavación mecánica en material comun húmedo entre 0m y 2m de profundidad. Incluye manejo de aguas | m3 | 1319.7888 |  | 0
| 1.3 |  |  | Excavación mecánica en material comun seco entre 0m y 2m de profundidad. | m3 | 1979.6832 |  | 0
| 1.4 |  |  | Excavación mecánica en Material comun húmedo, entre 2 m y 4 m de profundidad. Incluye manejo de aguas | m3 | 0 |  | 0
| 1.5 |  |  | Excavación mecánica en Material comun húmedo > 4 m de profundidad. Incluye manejo de aguas | m3 | 0 |  | 0
ENTIBADOS
| 1.6 |  |  | Entibado metalico continuo Temporal. Incluye suministro y colocación | m2 | 8944.24 |  | 0
ENTRESUELO PARA CIMENTACIONES DE TUBERÍA
| 1.7 |  |  | Suministro y colocación de arena para base de tubería | m3 | 329.9472 |  | 0
| 1.8 |  |  | Llenos con material de préstamo, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. | m3 | 2573.5882 |  | 0
| 1.9 |  |  | Llenos con material de sitio, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. | m3 | 900.2463 |  | 0
CARGUE, RETIRO Y BOTADA
| 1.1 |  |  | Cargue, retiro y botada de material proveniente de excavacion y escombros. | m3 | 41243.4 |  | 0
POZOS DE INSPECCIÓN
| 1.11 |  |  | Construcción de base y cañuela en concreto simple f'c=3000psi, para pozos d=1.20m, e=0.20m. | Und | 26 |  | 0
| 1.12 |  |  | Construcción de cuerpo/cilindro para pozo de inspección en concreto reforzado f'c=3000psi, d=1.20m. | m | 37.4 |  | 0
| 1.13 |  |  | Construcción de tapa para pozos en concreto reforzado f'c=3000psi, incluido refuerzo. | Und | 26 |  | 0
| 1.14 |  |  | Construcción de cámaras de caída para diferencia de cota > 0.75 m. | Und | 26 |  | 0
INSTALACIÓN DE TUBERÍA
| 1.15 |  |  | Tubería PVC Novafort o similar de 8" de diametro | m | 2851.9 |  | 0
| 1.17 |  |  | Mano de obra de instalacion de tuberia para acometida domiciliaria PVC nueva, incluye Caja de registro, tubería y accesorios | m | 1457 |  | 0
DEMOLICION Y OBRAS EN CONCRETO
| 1.18 |  |  | Rotura de pavimento rigido, incluye corte. | m3 | 315.36 |  | 0
| 1.19 |  |  | S.T.C de Pavimento rigido de 28 Mpa, para vías (incluye tto de juntas) (inlcuye acero) | m3 | 315.36 |  | 0
| 2 |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL |  |  |  | 0
Tubería
| 2.1 |  |  | Suministro transporte e instalación de tubería PVC Novafort o similar de 8" de diametro | m | 2851.9 |  | 0
| 2.2 |  |  | Suministro transporte e instalación de tubería PVC Novafort o similar de 24" de diametro | m | 0 |  | 0
Acometida domiciliaria
| 2.3 |  |  | Suministro transporte de tubería PVC Novafort o similar de 6" de diametro | Und | 1457 |  | 0
| 2.4 |  |  | Kit siya Y 160x200 mm | Und | 233 |  | 0
| 2.5 |  |  | Registro | Und | 659 |  | 0
| 3 |  |  | LINEA DE IMPULSION |  |  |  | 0
Preliminares
| 3.1 |  |  | Localización, Trazado y replanteo de tuberia. | m | 2500 |  | 0
Excavación a Maquina en material comun
| 3.2 |  |  | Excavacion a maquina en material comun seco, entre 0 m y 2 m de profundidad. | m3 | 2400 |  | 0
| 3.3 |  |  | Excavacion a maquina en material comun humedo, entre 0 m y 2 m de profundidad. | m3 | 480 |  | 0
Entresuelo para cimentaciones de apoyo de tuberia
| 3.4 |  |  | Llenos con material de sitio, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. | m3 | 2016 |  | 0
| 3.5 |  |  | Suministro y colocación de arena para base de tubería | m3 | 200 |  | 0
INSTALACIÓN DE TUBERÍA
| 3.6 |  |  | Instalacion de Tuberia PVC RD 21 PRESION 3" | m | 2500 |  | 0
SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS PVC ( INCLUYE TRANSPORTE )
| 3.7 |  |  | Suministro de Tuberia PVC RD 21 PRESION 3" | m | 2500 |  | 0
| 1 |  |  | Preliminares |  |  |  | 0
| 1.1 |  |  | Localización, Trazado y replanteo | m² | 6.25 |  | 0
| 1.2 |  |  | Red provisional de agua L =50m | un | 1 |  | 0
| 2 |  |  | Excavación a Maquina en material común: |  |  |  | 0
| 2.1 |  |  | Excavación a maquina en Material comun humedo 0 - 2 m, Incluye manejo de Aguas | m3 | 12.5 |  | 0
| 2.2 |  |  | Excavación a maquina en Material comun Seco, entre 0 m y 2 m de profundidad | m3 | 1.875 |  | 0
| 2.3 |  |  | Excavación a maquina en Material comun Húmedo, entre 2 m y 4 m de profundidad. Incluye manejo de aguas | m3 | 12.5 |  | 0
| 2.4 |  |  | Excavación a maquina en Material comun humedo > 4 m, incluye manejo de Aguas | m3 | 6.25 |  | 0
| 3 |  |  | Entibados |  |  |  | 0
| 3.1 |  |  | Entibado metalico continuo Temporal. Incluye suministro y colocación | m2 | 112.5 |  | 0
| 4 |  |  | Cargue, retiro y botada |  |  |  | 0
| 4.1 |  |  | Cargue, retiro y botada de material sobrante a cualquier distancia | m3-km | 165.625 |  | 0
| 5 |  |  | Suministro, transporte y colocación de concreto: |  |  |  | 0
| 5.1 |  |  | Construcción de base y cañuela en concreto simple f'c=3000psi, para pozos d=1.20m, e=0.20m. | Und | 1 |  | 0
| 5.2 |  |  | Construcción de cuerpo/cilindro para pozo de inspección en concreto reforzado f'c=3000psi, d=1.20m. | m | 4.5 |  | 0
| 5.3 |  |  | Construcción de tapa para pozos en concreto reforzado f'c=3000psi, incluido refuerzo. | Und | 1 |  | 0
| 5.4 |  |  | Construcción de cámaras de caída para diferencia de cota > 0.75 m. | Und | 1 |  | 0
| 5.5 |  |  | Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo |  |  |  | 0
| 6 |  |  | Suministro e instalación de equipos y partes mecánicas |  |  |  | 0
| 6.1 |  |  | S.T.I. Rejilla de cribado grueso mecanizado | un | 1 |  | 0
| 8 |  |  | Redes eléctricas media tensión |  |  |  | 0
| 8.1 |  |  | Adecuación arranque en línea | und | 1 |  | 0
| 8.2 |  |  | Apoyo tipo H en retención terminal | und | 1 |  | 0
| 8.3 |  |  | Instalación de Red en 3Nº ACSR | und | 60 |  | 0
| 8.4 |  |  | Instalación de Rienda primaria | und | 3 |  | 0
| 8.5 |  |  | Instalación de transformador 15kVA, tipo convencional 13200/208/120V, para instalar en poste, incluye sistemas de protecciones primarias, como cajas primarias y pararrayos,elementos de fijación, puesta a tierra y accesorios para salida de acometida secundaria | und | 1 |  | 0
| 8.6 |  |  | Instalación de Malla de tierra subestación | und | 1 |  | 0
| 9 |  |  | Instalación de Alimentadores a tableros y motores |  |  |  | 0
| 9.1 |  |  | Instalación de Acometida secundaria en 3No.2 + No. 4, THWN, Ø 2" en bajante metálico, incluye fijación, capacete y accesorios de fijación | und | 15 |  | 0
| 9.2 |  |  | Instalación de Acometida secundaria subterranea en 3No.2 + No. 4, THWN, Ø 2" Pvc (Tablero Subestación y control) | m | 45 |  | 0
| 9.3 |  |  | Instalación de Breaker tipo industrial de 3x 100 Amp, 10 kA | und | 2 |  | 0
| 9.4 |  |  | Instalación de Breaker tipo industrial de 3x 50 Amp, 10 kA | und | 2 |  | 0
| 9.5 |  |  | Construcción de Caja en mampostería con tapa y marco de 130x80x132 cms | und | 4 |  | 0
| 10 |  |  | Redes de iluminación |  |  |  | 0
| 10.1 |  |  | Instalación de luminaria na 2x70 w decorativa, balasto tipo reactor incl. poste de 4,5m, ø2" metalico galv. | und | 5 |  | 0
| 10.2 |  |  | Instalación de red en 2no.10 + 1no.12 t, thhwn, ø3/4" pvc | m | 240 |  | 0
| 10.3 |  |  | Construccion de caja de paso de 0.40x0.40x0.70 con tapa y marco metalico | und | 8 |  | 0
| 11 |  |  | Equipos y otros |  |  |  | 0
| 11,1 |  |  | Instalación de tablero general de subestacion, medida y control debe incluir transferencia automatica con totalizadoraes, arrancadores suaves, breaker. y medida de energía, según norma de electricaribe | und | 1 |  | 0
| 11,2 |  |  | Instalación de red en 4no.12 + 2no.10+2no.8 + 1no.10 thhwn, ø11/4" pvc | und | 4 |  | 0
| 11,3 |  |  | Instalación de Acometida secundaria en cable encauchetado 4No. 6 THHWN, Ø1 1/4" PVC, para alimentar motores de 36 HP | m | 30 |  | 0
| 11,4 |  |  | Instalación de Acometida secundaria en cable encauchetado 4No. 12 THHWN, Ø3/4" PVC, para alimentar motores de 1 - 3 HP | m | 60 |  | 0
| 11,5 |  |  | Instalación de Filtro en grava para control del nivel freático | m3 | 50 |  | 0
| 12 |  |  | Redes eléctricas media tensión |  |  |  | 0
| 12,1 |  |  | Adecuación arranque en línea | und | 1 |  | 0
| 12,2 |  |  | Apoyo tipo H en retención terminal | und | 1 |  | 0
| 12,3 |  |  | Suministro de Red en 3Nº ACSR | und | 60 |  | 0
| 12,4 |  |  | Suministro de Rienda primaria | und | 3 |  | 0
| 12,5 |  |  | Suministro de transformador 15kVA, tipo convencional 13200/208/120V, para instalar en poste, incluye sistemas de protecciones primarias, como cajas primarias y pararrayos,elementos de fijación, puesta a tierra y accesorios para salida de acometida secundaria | und | 1 |  | 0
| 12,6 |  |  | Suministro de Malla de tierra subestación | und | 1 |  | 0
| 13 |  |  | Suministro de Alimentadores a tableros y motores |  |  |  | 0
| 13,1 |  |  | Suministro de Acometida secundaria en 3No.2 + No. 4, THWN, Ø 2" en bajante metálico, incluye fijación, capacete y accesorios de fijación, | und | 15 |  | 0
| 13,2 |  |  | Suministro de Acometida secundaria subterranea en 3No.2 + No. 4, THWN, Ø 2" Pvc (Tablero Subestación y control) | m | 45 |  | 0
| 13,3 |  |  | Suministro de Breaker tipo industrial de 3x 100 Amp, 10 kA | und | 2 |  | 0
| 13,4 |  |  | Suministro de Breaker tipo industrial de 3x 50 Amp, 10 kA | und | 2 |  | 0
| 14 |  |  | Suministro de Redes de iluminación |  |  |  | 0
| 14 |  |  | Equipos y otros |  |  |  | 0
| 14,1 |  |  | Suministro de tablero general de subestacion, medida y control debe incluir transferencia automatica con totalizadoraes, arrancadores suaves, breaker. y medida de energía, según norma de electricaribe | und | 1 |  | 0
| 14,2 |  |  | Suministro de red en 4no.12 + 2no.10+2no.8 + 1no.10 thhwn, ø11/4" pvc | und | 4 |  | 0
| 14,3 |  |  | Suministro de Acometida secundaria en cable encauchetado 4No. 6 THHWN, Ø1 1/4" PVC, para alimentar motores de 36 HP | m | 30 |  | 0
| 14,4 |  |  | Suministro de Acometida secundaria en cable encauchetado 4No. 12 THHWN, Ø3/4" PVC, para alimentar motores de 1 - 3 HP | m | 60 |  | 0
| 14,5 |  |  | Suministro de Filtro en grava para control del nivel freático | m3 | 50 |  | 0
| 16 |  |  | Instalacion de equipos de bombeo |  |  |  | 0
| 16,1 |  |  | Instalacion de motobomba para aguas residuales, sumergible, para 33 l/seg, hdt= 6,5 m, tipo afp 60 hz, con motor de 5 hp, 220v, trifásico, incluye code de ensamable y accesorios para montaje arrancador suave, gabinete y proteccion y controles de nivel | un | 2 |  | 0
| 16,2 |  |  | Instalacion de niple en acero al carbon d=8" (200mm) e.b. x e.b.l=4.4 | un | 2 |  | 0
| 16,3 |  |  | Instalacion de codo 45º hd ø8" (200 mm) e.b. x e.b. | un | 4 |  | 0
| 16,4 |  |  | Instalacion de niple en acero al carbon d=8" (200mm) e.b. x e.b. l=0.25m | un | 2 |  | 0
| 16,5 |  |  | Instalacion de niple pasamuro acero al carbon d=8" (200mm) e.b. x e.b. l=0,5m | un | 2 |  | 0
| 16,6 |  |  | Instalacion de niple en acero al carbon d=8" (200mm) e.b. x e.b. l=0,8m | un | 2 |  | 0
| 16,7 |  |  | Instalacion de valvula compuerta sello elastico v.n.a 8" bxb | un | 2 |  | 0
| 16,8 |  |  | Instalacion de valvula retencion horizontal 8" bxb | un | 2 |  | 0
| 16,9 |  |  | Instalacion de compuerta laterial deslizante tipo guillotina en hd, con dado de operación | un | 1 |  | 0
| 17 |  |  | Suministro de bombeo |  |  |  | 0
| 17,1 |  |  | Suministro de motobomba para aguas residuales, sumergible, para 33 l/seg, hdt= 6,5 m, tipo afp 60 hz, con motor de 5 hp, 220v, trifásico, incluye code de ensamable y accesorios para montaje arrancador suave, gabinete y proteccion y controles de nivel | un | 2 |  | 0
| 17,2 |  |  | Suministro de niple en acero al carbon d=8" (200mm) e.b. x e.b.l=4.4 | un | 2 |  | 0
| 17,3 |  |  | Suministro de codo 45º hd ø8" (200 mm) e.b. x e.b. | un | 4 |  | 0
| 17,4 |  |  | Suministro de niple en acero al carbon d=8" (200mm) e.b. x e.b. l=0.25m | un | 2 |  | 0
| 17,5 |  |  | Suministro de niple pasamuro en acero al carbon d=8" (200mm) e.b. x e.b. l=0,5m | un | 2 |  | 0
| 17,6 |  |  | Suministro de niple en acero al carbon d=8" (200mm) e.b. x e.b. l=0,8m | un | 2 |  | 0
| 17,7 |  |  | Suministro de valvula compuerta sello elastico v.n.a 8" bxb | un | 2 |  | 0
| 17,8 |  |  | Suministro de valvula retencion horizontal 8" bxb | un | 2 |  | 0
[7 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | 0
[7 empty] | ADMINISTRACION OBRA (16%) | 0
[7 empty] | IMPREVISTOS (3%) | 0
[7 empty] | UTILIDAD (5%) | 0
[7 empty] | IVA SOBRA UTILIDAD (19%) | 0
[7 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS OBRA | 0
[7 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO | 0
[7 empty] | ADMINISTRACION SUMINISTRO (16%) | 0
[7 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO SUMINISTRO | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 16%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 24%

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponente
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :